Mochowo, 03.07.2023 r.

Znak sprawy: SPM.26.2.2023

**Zapytanie ofertowe**

**I. Zamawiający**: **Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie,**

adres do korespondencji: Szkolna 1, 09-214 Mochowo

tel. 24 276 31 82, faks 24 276 31 82

**zaprasza do złożenia ofert cenowych na dostawę sprzętu do realizacji zadania**

**w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”**

**II. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia kuchni i jadalni zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym **załącznik nr 2** do niniejszego zapytania.
2. Termin realizacji: 60 dni od daty podpisania umowy.
3. Wzór umowy stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**III. Warunki udziału w postępowaniu**

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
3. Jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.
4. Posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym tj. wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, Wykonawca wykonał przynajmniej jedną dostawę wyposażenia dla profesjonalnej gastronomii obejmującej swym zakresem m.in. dostawę pieca konwekcyjno-parowego, zmywarki kapturowej, trzonu kuchennego   
   o wartości nie mniejszej niż 100 000 złotych.
5. Serwis gwarancyjny Wykonawca świadczył będzie zgodnie z ISO 9001:2015 – dołączyć dokument potwierdzający spełnienie niniejszego warunku.
6. Oferowany piec konwekcyjno-parowy posiada czterogwiazdkową certyfikację ergonomii i używalności Instytutu Ergocert – dołączyć potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku.
7. Zamawiający nie przewiduje procedury uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych.

**IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:**

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
2. ISO 9001:2015 potwierdzające, że serwis gwarancyjny Wykonawca świadczył będzie zgodnie z ISO 9001:2015.
3. Dokument potwierdzający wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym tj. wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, Wykonawca wykonał przynajmniej jedną dostawę wyposażenia dla profesjonalnej gastronomii obejmującej swym zakresem m.in. dostawę pieca konwekcyjno-parowego, zmywarki kapturowej, trzonu kuchennego o wartości nie mniejszej niż 100 000 złotych

**V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz   
przekazywania oświadczeń i dokumentów.**

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres [spj2mochowo@wp.pl](mailto:spj2mochowo@wp.pl).
2. Zamawiający podkreśla, że w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców nie przewiduje udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia zadawane drogą telefoniczną.

**VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami**

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Edyta Gabrychowicz, e-mail: spjp2mochowo@wp.pl, telefon 242763182.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy, tj od 08:00 do 15:00.

**VII. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej**

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, umieszczając na niej nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

**Oferta na: dostawę sprzętu do realizacji zadania**

**w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”**

1. Nie otwierać przed dniem 07.07.2023 r., godz. 14:00.
2. Przesłać drogą elektroniczną adres e-mail: spjp2mochowo@wp.pl
3. Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularze stanowiące załączniki do niniejszego zaproszenia.
4. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez Wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
5. Dokumenty, których żąda Zamawiający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
8. Złożona oferta obejmuje całość/~~część~~ zamówienia.
9. Zamawiający może podjąć decyzję w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

**VIII. Miejsce składania ofert**

1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie, Szkolna 1, 09-214 Mochowo, w terminie do dnia 07.07.2023 r., godz. 14:00.
2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

**IX. Opis sposobu obliczania ceny i warunki płatności**

1. Na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik nr 3** do niniejszego zapytania, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
5. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę/usługę/~~robotę budowlaną~~ jest obowiązująca przez cały okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, o najniższej cenie lub najkorzystniejszym bilansie ceny i innych kryteriów oceny oferty.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Należność płatna będzie po zakończeniu realizacji zadania, dokonaniu protokolarnego odbioru, przekazaniu niezbędnej dokumentacji przelewem na konto Wykonawcy, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/~~rachunku~~. Szczegółowe zasady wypłaty wynagrodzenia zostały przedstawione w Projekcie Umowy, stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

**X.** Opis kryteriów wyboru oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według następujących kryteriów:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kryterium** | **Liczba punktów (waga)** |
| 1 | Cena | 100 |
| SUMA | | 100 |

wyliczony w następujący sposób:

1. W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. W przypadku nie złożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takiej samej najniżej cenie lub o takim samym najniższym koszcie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych, Zamawiający kończy postępowanie w całości bez wyboru żadnej oferty.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

**XI. Warunki wykluczenia**

1. Z postępowania wyklucza się:
2. Wykonawcę, który nie wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
3. Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
4. Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
5. Z udzielenia zamówienia będą wykluczeni oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo   
   z osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do zaciągania zobowiązań finansowych lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy polegającej w szczególności na:
6. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
7. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
8. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
9. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

**XII. Odrzucenie ofert**

1. Oferta podlega odrzuceniu, gdy:
2. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
3. została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym lub
4. została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
5. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu, gdy:
6. zawiera cenę lub koszt wyższe niż w złożonej ofercie lub
7. została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez Zamawiającego   
   w wezwaniu do złożenia tych ofert.

**XIII. Informacje o formalnościach**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia  
   o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Zamawiający przewiduje dokonanie w umowie zmian w niej zawartych.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie jest dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie z siedzibą w Mochowo Parcele, ul. Szkolna 1, 09 – 214 Mochowo,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu do realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”*,* prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych,
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania umowy i okresu gwarancji i rękojmi;
5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6. posiada Pani/Pan:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[[1]](#footnote-1)
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[[2]](#footnote-2)
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

1. nie przysługuje Pani/Panu:

* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

1. Projekt umowy
2. Opis Przedmiotu Zamówienia
3. Formularz ofertowy

ZATWIERDZIŁ:

***Załącznik nr 1***

**Wzór umowy**

zawarta w dniu …………………. 2023 r. w ………………….,

pomiędzy:

………………….………………….…………………….…………………………………………………

*(nazwa Zamawiającego)*

………………….………………….…………………….…………………………………………………

*(adres Zamawiającego, NIP)*

reprezentowaną przez:

………………….………………….…………………….…………………………………………………

*(imię i nazwisko, stanowisko)*

zwaną w dalszej części umowy **„Zamawiającym”**,

a

………………….………………….…………………….…………………………………………………

*(nazwa Dostawcy)*

………………….………………….…………………….…………………………………………………

*(adres Dostawcy, NIP)*

reprezentowaną przez :

………………….………………….…………………….…………………………………………………

*(imię i nazwisko, stanowisko)*

zwanym w dalszej części **"Dostawcą",**

o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Zamówienie obejmuje zakup artykułów dla potrzeb realizacji zadania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 szczegółowo określonych w ofercie Wykonawcy – będących integralną częścią umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, a także spełnia wymagania techniczno-funkcjonalne wyszególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

**§ 2**

**Termin realizacji umowy**

1. Wykonanie umowy nastąpi w terminie maksymalnie do ………….. dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy.

**§ 3**

**Warunki dostawy**

1. Przedmiot umowy określony w §1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko na adres:

………………….………………….………………….………………….……………….……………

………………….………………….………………….………………….……………….……………

*(nazwa Odbiorcy)*

………………….………………….………………….………………….……………….……………

*(adres Odbiorcy)*

1. W ramach dostawy urządzeń Dostawca zapewnia:

* transport urządzeń we wskazane przez Zamawiającego miejsce (szkoła),
* podłączenie i uruchomienie urządzeń na miejscu we wskazanej lokalizacji i uzgodnionym terminie,
* szkolenie teoretyczno-praktyczne personelu w miejscu dostawy / instalacji.

1. Wykonawca przy dostawie dołączy do przedmiotu umowy niezbędne karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi.
2. Odbiór ilościowy dokonany zostanie w dniu dostawy artykułów, natomiast odbiór pod względem zgodności parametrów wynikających z oferty Wykonawcy w dniu zakończenia prac.
3. Strony dopuszczają dostawy częściowe artykułów stanowiących przedmiot umowy.
4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu (osoba kontaktowa) gotowość dostarczenia przedmiotu umowy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, podając proponowaną datę jego dostarczenia.

**§ 4**

**Wartość umowy**

1. Wartość całkowita zamówienia zgodnie z wynosi:

**- netto:** ………………….………………….………………….………………….……… zł

*(wartość netto)*

**- podatek VAT:** ………………….………………….………………….………………….……… zł

*(wartość podatku VAT)*

**- brutto:** ………………….………………….………………….………………….……… zł

- słownie brutto: ………………….………………….………………….………………………………..… zł

*(wartość brutto słownie)*

1. Cena brutto zawiera wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z dostawą przedmiotu umowy do Zamawiającego.
2. Ceny sprzętu w okresie obowiązywania umowy nie mogą ulec zmianie.
3. Podstawą do zapłaty jest poprawnie wystawiona faktura VAT.
4. Wykonawca wystawi fakturę za poprawne wykonanie dostawy w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty odbioru.
5. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 2. nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
7. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Zamawiający obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych.

**§ 5**

**Osoby biorące udział w wykonywaniu zamówienia**

1. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za koordynacje i realizację przedmiotu zamówienia jest:

………………….………………….…………………….………………………………………………

*(imię i nazwisko)*

1. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do konsultowania spraw merytorycznych i koordynowania współpracy oraz kontroli przebiegu realizacji zamówienia jest:

………………….………………….…………………….………………………………………………

*(imię i nazwisko)*

**§ 6**

**Gwarancja**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy, licząc od daty wystawienia faktury VAT.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca może uwolnić się tej odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że szkoda powstała na skutek siły wyższej, z wyłącznej winy Zamawiającego lub z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

**§ 7**

**Zmiana postanowień umowy**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenie do umowy takich postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty Dostawcy.

**§ 8**

**Kary umowne**

1. W przypadku niewykonania umowy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% łącznej wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 2.
2. W przypadku nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5% łącznej wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 2.
3. Za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% łącznej wartości brutto niedostarczonych w terminie artykułów.
4. Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającemu karą umowną w wysokości 10% łącznej wartości brutto określonej w § 4 ust. 2. z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
5. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
7. W uzasadnionych przypadkach strony mogą odstąpić od stosowania kar umownych.

**§ 9**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
3. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY DOSTAWCA

…………….………………… …………….…………………

*(podpis) (podpis)*

*Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego*

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Piec konwekcyjno parowy 6GN1/1**

* Uchwyt w kształcie skrzydła o ergonomicznym projekcie oraz otwieranie bez użycia rąk za pomocą łokcia, co ułatwia manewrowanie pojemnikami (projekt zarejestrowany w Europejskiej Organizacji Patentowej - EPO).
* Podwójne drzwi z termo-szkła z konstrukcją otwartej ramy, dla zapewnienia chłodnej zewnętrznej płyty drzwiowej. Wewnętrzna szyba na zawiasach, łatwa w demontażu, dla zapewnienia łatwego czyszczenia.
* Bezszwowa higieniczna komora wewnętrzna z wszystkimi zaokrąglonymi narożami dla łatwego czyszczenia.
* Konstrukcja w całości ze stali nierdzewnej 304AISI.
* Przedni dostęp do panelu sterowania dla łatwej obsługi serwisowej.
* IPX 5 - certyfikacja ochrony przeciw bryzgowej.
* Dostawa z prowadnicami do pojemników GN 1/1, rozstaw 67 mm.
* Wymiary zewnętrzne 867 x 775 x 808 (S x G x W)
* Moc nie mniej niż 11,1 kW, zasilanie 400 V, 3+ N
* Pojemność 6 pojemników GN 1/1, lub 12 pojemników GN 1/2.
* Urządzenie całkowicie wyprodukowane z AISI304
* Dokładna kontrola wilgotności w komorze pieca poprzez Lambda sondę
* Sterowanie - ekran cyfrowy
* Port USB
* Sonda rdzenia (możliwość fabrycznej zmiany do sondy sześciopunktowej)
* Fabrycznie wbudowany, kompletny system mycia komory
* 5 cyklów mycia komory pieca, możliwość używania środków ciekłych, pełnych albo enzymatycznych. Cykle GREEN do ochrony środowiskia.
* Zintegrowana funkcja odkamieniania bojlera podczas cyklu mycia
* Możliwość programowania 100 programów w 4 krokach
* 5 prędkości wentylatora (od 300 do 1500 obrotów / min.)
* Zakresy temperatur gotowania od 25° C do 300º C
* Cykl konwekcyjny (25 – 300 ºC),
* Cykl gotowania w parze (25 – 130 ºC)
* Cykl konwekcyjno-parowy (25 – 250 ºC)
* Specjalne tryby gotowania: gotowanie z obniżoną mocą, Eco-delta, gotowanie niskotemperaturowe, program regeneracje
* Możliwość podłączenia i oprogramowania w systemu optymalizacji zużycia energii
* IPX5
* Urządzenie posiada certyfikat i oznakowanie CE. Serwis realizowany zgodnie z normą ISO 9001:2015 – certyfikat doączyć do oferty
* Projekt skoncentrowany na człowieku, z czterogwiazdkową certyfikacją ergonomii i używalności instytutu ERGOCERT – potwierdzenie dołączyć do oferty

**Szafa chłodnicza**

* Pojemność brutto 670 litrów
* Wymiary zewnętrzne 710 x 835 x 2050 (S x G x W)
* Moc nie mniej niż 0,2 kW, zasilanie 230 V, 1+ N
* Zakres temperatur od -2° C do +10° C.
* Urządzenie do wykorzystywania w temperaturze otoczenia do +40° C przy relatywnej wilgotności 40 %
* Ekran cyfrowy z wyświetlaniem temperatury i przyciskami do wyboru parametrów, HACCP alarmy, kontrola i diagnostyka pracy urządzenia i warunków w środku.
* Rewersyjne pełne drzwi.
* Zamek drzwi.
* Wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne szafy ze stali nierdzewnej AISI430
* Czynnik chłodniczy R290.
* Automatyczne odmrażanie z automatycznym odparowywaniem kondensatu.
* Urządzenie posiada certyfikat i oznakowanie CE

**Szafa mroźnicza**

* Pojemność brutto 400l
* Wymiary zewnętrzne, Szerokość 700 mm
* Wymiary zewnętrzne, Wysokość 1755 mm
* Wymiary zewnętrzne, Głębokość
* przy otwartych drzwiach 1310 mm
* Poziom hałasu: 56 dBA
* Liczba i rodzaj półek
* (w zestawie): - 600x400
* Rodzaj materiału zewnętrznego: stal nierdzewna
* Materiał drzwi zewnętrznych: stal nierdzewna

**Trzon gazowy 6-palnikowy**

* Wysokowydajne palniki z płomieniem kwiatowym z regulatorem płomienia i zabezpieczonym zapalnikiem
* Zabezpieczenie przed przypadkowym zgaszeniem w standardzie na palnikach
* Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite
* Podstawy pod naczynia z żeliwa o dużej wytrzymałości
* Jednoczęściowy blat ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm. Krawędzie boczne pod kątem prostym, aby umożliwić zlicowane połączenie między urządzeniami
* Sześć płomieni kwiatowych o wysokiej wydajności 5,5 kW

**Zmywarka wyparzarka kapturowa**

* Wymiary zewnętrzne 746 x 755 x 1549 (S x G x W)
* Wymiary komory zmywania 590 x 560 x 440 (S x G x W)
* Moc nie mniej niż 9,9 kW, zasilanie 400 V, 3+ N
* Minimum 3 programy mycia: (45/84/150 s)
* Panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem na narożniku zmywarki dla łatwiejszej obsługi
* Wydajność minimum 80 koszy/godz.
* Zużycie wody maks. 2 litry / cykl
* Podgrzewanie wody płuczącej przez bojler otwarty (atmosferyczny) w kombinacji z pompą płukania gwarantuje stałe ciśnienie i zawsze stała temperatura ponad min. 85°C podczas całego cyklu płukania niezależnie od ciśnienia wody w sieci (min. 0,5 bar).
* Auto diagnostyczny system zgłaszania usterek
* Licznik cyklów
* Funkcja opróżniania bojlera
* Funkcja Soft Start pompy myjącej, która zapewnia dodatkową ochronę delikatnym naczyniom np. Szkło
* Model przystosowany do podłączenia HACCP lub Systemu kontroli maksymalnego pobierania energii.
* Możliwość instalacji w narożniku.
* Dozownik płynu płuczącego
* Możliwość zainstalowania automatycznego systemu filtracyjnego wody myjącej
* Urządzenie posiada certyfikat i oznakowanie CE

**Patelnia elektryczna uchylna**

* Zasilanie 400V
* Pojemność misy 37L

**Szafka ze stali nierdzewnej**

* Wymiary zewnętrzne 800 x 639 x 760 (S x G x W)
* Wyprodukowana w całości ze stali nierdzewnej profilowej AISI 304.

**Pojemnik ze stali nierdzewnej**

* Wykonany ze stali nierdzewnej
* Rozmiar GN 1/1

**Warnik do napojów gorących**

* Zasilanie 230V

**Krzesło do jadalni**

* Rozmiar 6
* Stelaż metalowy
* Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki

**Koszyk na pieczywo**

* Dopuszczony do kontaktu z żywnością
* Wykonany z polipropylenu lub stali nierdzewnej

***Załącznik nr 3***

***do Regulaminu udzielania zamówień publicznych***

**Istotne elementy formularza ofertowego**

............................................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

tel. .....................................................

fax .....................................................

e – mail …….....................................

### FORMULARZ OFERTOWY

**Zamawiający:**

**………………………………………………………….…**

**………………………………………………………..……**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.07.2023 r. prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych na:

**„Dostawę sprzętu do realizacji zadania w ramach modułu 3**

**wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”**

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego za cenę ryczałtową

netto …………………………….……… zł

podatek VAT ……..… % w wysokości ………………..………

brutto: ……………………………………………. **zł**

**(słownie złotych brutto) ……………………………………...…………………………………………………………**

**………………………………………………………………………………………………………………………………**

1. Cena oferty brutto zawiera wszelkie koszty związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm.
2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: **………………………………………………………………**
3. Okres gwarancji: **…………… miesięcy od daty odbioru końcowego.**
4. Potwierdzamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i posiadamy wystarczającą wiedzę o warunkach realizacji zamówienia.
5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
6. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
7. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w istotnych warunkach umowy   
   i akceptujemy jej zapisy, oraz zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję):

* mikroprzedsiębiorstwo
* małe przedsiębiorstwo
* średnie przedsiębiorstwo

1. Informacje składające się na ofertę zawarte na stronach ………………….. stanowią/nie stanowią[[3]](#footnote-3) tajemnicę/y przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą/mogą być udostępnione.
2. Część zamówienia, której wykonanie powierzymy podwykonawcom obejmuje:
3. …………………………………………………………………………………………………………..…………
4. ……………………………………………………………………………………………………………………..

(należy wskazać zakres lub napisać: „nie dotyczy")

1. Oświadczam/my, że wypełniam/my obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy   
   w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
2. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie do celów związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie   
   z obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Załącznikami do niniejszej oferty jest szczegółowe zestawienie oferowanego wyposażenia:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.: | Nazwa urządzenia (typ/model) | szt. | cena jedn. netto | wartość netto | wartość brutto |
| 1 | Piec konwekcyjno parowy  …………………………………………………………… | 1 |  |  |  |
| 2 | Szafa chłodnicza  …………………………………………………………… | 1 |  |  |  |
| 3 | Szafa mroźnicza  …………………………………………………………… | 1 |  |  |  |
| 4 | Trzon gazowy 6-palnikowy  …………………………………………………………… | 1 |  |  |  |
| 5 | Zmywarka wyparzarka kapturowa  …………………………………………………………… | 1 |  |  |  |
| 6 | Patelnia elektryczna uchylna  …………………………………………………………… | 1 |  |  |  |
| 7 | Szafka ze stali nierdzewnej  …………………………………………………………… | 1 |  |  |  |
| 8 | Pojemnik ze stali nierdzewnej  …………………………………………………………… | 10 |  |  |  |
| 9 | Warnik do napojów gorących  …………………………………………………………… | 1 |  |  |  |
| 10 | Krzesło do jadalni  …………………………………………………………… | 50 |  |  |  |
| 11 | Koszyk na pieczywo  …………………………………………………………… | 10 |  |  |  |
|  |  |  | **Razem:** |  |  |

...............................................................................

podpis osoby upoważnionej

do podpisywania oferty

1. skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników [↑](#footnote-ref-1)
2. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego [↑](#footnote-ref-2)
3. niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-3)